# Опросный лист на создание блок-бокса ГКС

| Контактная информация |
| --- |
| Заказчик |  |
| Полный почтовый адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |

Информация об объекте

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Место расположения |  |
| Срок ввода в эксплуатацию |  |
| Дополнительная информация |  |

Исходные данные

- Наименование и назначение ББ ГКС

| Наименование: |  |
| --- | --- |
| Назначение: |  |

- Характеристики

| Габаритные размеры, мм | Длина | Ширина | Высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ограждающих конструкций |  |
| Материалы ограждающих конструкций |  |
| Покрытие пола |  |
| Стальной лист |  |
| Линолеум |  |
| Другое покрытие (указать) |  |
| Количество и размеры дверей |  |
| Количество и размеры оконных блоков |  |
| Цвет снаружи по периметру здания, RAL | Стен | Крыши | Рамы | Двери | Окна |
| Цвет внутри здания, RAL | Стен | Потолка | Пола | Двери | Окна |
| Другие или дополнительные требования к внешнему и внутреннему оформлению |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |
| Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации | tmax = ____________ ºС tmin = ____________ ºС |
| Теплоизоляция | Для стен | Толщина, мм |  | Тип |  |
|  | Для кровли |  |  |  |  |
|  | Другое |  |
| Требования к электрооборудованию |  |
| Взрывозащищенного исполнения |  |
| Категория взрывопожароопасности |  |
| Степень огнестойкости |  |
| Необходимость установки газоанализатора (указать марку) |  |
| Необходимость пожарного извещателя (марка) |  |
| Наличие электроосвещения, лк |  |
| Наличие внешнего освещения над входной дверью |  |
| Наличие отопления |  |
| Температура внутри ББ ГКС в зимний период: | tmax = ____________ ºС tmin = ____________ ºС |
| Вентиляция помещения |  |
| Естественная |  |
| Принудительная (расположение вентилятора указать на планировке) | Приточная |  |
|  | Вытяжная |  |
|  | Требуемая кратность воздухо- обмена _____/час |  |
| Наличие оборудования: |  |
| Система сбора и обработки информации |  |
| Водопровода и канализации |  |
| Система технологического оборудования |  |
| Видеонаблюдения |  |
| Пожаротушения |  |
| Связь |  |

| Другие требования, необходимость установки дополнительного оборудования |  |
| --- | --- |
| Необходимость регулирования температуры помещения при помощи вытяжного вентилятора в летний период, ºС | да | нет |
|  | tmin |  |  |
|  | tmax |  |  |
| Сигнализация несанкционированного доступа | Концевой выключатель на двери | Другой извещатель, марка |
| Мачта для антенны (высота мачты, м) |  |
| Мебель (укажите какая требуется) |  |
| Медицинской аптечки |  |
| Средства индивидуальной защиты |  |
| Нагрузки на раму ББ ГКС от устанавливаемого оборудования |  |
| Способ доставки |  |

- Дополнительная информация

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Общество с ограниченной

ответственностью

«Научно – производственное

предприятие «ГКС»

(ООО «НПП «ГКС»)

ул. Московская, д.35, г. Казань, Республика Татарстан, Россия 420111

www.nppgks.com

mail@nppgks.com

Тел.: (843) 221 70 00

Факс (843) 221 70 01