## Опросный лист на создание узла учета конденсата газового

| Контактная информация |
| --- |
| Заказчик |  |
| Полный почтовый адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |

Информация об объекте

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Место расположения |  |
| Срок ввода в эксплуатацию |  |
| Дополнительная информация |  |

Исходные данные

| Рабочая среда |  |
| --- | --- |
| Физико-химические свойства среды: | – содержание свободного газа в рабочих условиях, % об. |  |
|  | – парафинов, % масс. |  |
|  | – воды, % об. |  |
|  | – мех. примесей, % масс. |  |
|  | – хлористых солей, % масс. |  |
|  | – плотность, кг/м3: - при рабочих условиях; - при стандартных условиях, 20ºС. |  |
|  | – вязкость, сСт |  |
|  | - давление насыщения, кПа - при минимальной рабочей температуре; - при максимальной рабочей температуре. |  |

Данные о компонентном составе

| Наименование фракции | Cодержание, % |
| --- | --- |
|  | Массовое | Мольное |
| N2 |  |  |
| CO2 |  |  |
| H2S |  |  |
| CH3OH (Метанол) |  |  |
| RSH (Меркаптаны) |  |  |
| C1 |  |  |
| C2 |  |  |
| C3 |  |  |
| iC4 |  |  |
| nC4 |  |  |
| iC5 |  |  |
| nC5 |  |  |
| FС6 |  |  |
| FС7 |  |  |
| FС8 |  |  |
| FС9 |  |  |
| FС10 |  |  |
| FС11 |  |  |
| FС12 |  |  |
| FС13 |  |  |

Данные технологического процесса

| Избыточное давление, МПа | мин. | макс. |
| --- | --- | --- |
| Температура рабочей среды, ˚С | мин. | макс. |
| Температура окружающей среды, ˚С | мин. | макс. |
| Расход, т/ч (м3/ч) | мин. | макс. |
| Диаметр подводящего трубопровода (Ду), мм |  |

Размещение узла учета

| ( Существующее помещение | категория помещения |  |
| --- | --- | --- |
|  | ( отапливаемое | ( не отапливаемое |
| ( Открытая площадка |
| ( Изготовление блок-бокса узла учёта ( Изготовление блок-бокса (БИЛ) ( Изготовление блок-бокса (БКК) | ( система жизнеобеспечения |
|  | ( система контроля загазованности |
|  | ( система пожарной сигнализации |
|  | ( система пожаротушения |
| Дополнительно | ( блок-бокс операторной |
|  | ( блок-бокс поверочной установки |

Дополнительная информация ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Общество с ограниченной

ответственностью

«Научно – производственное

предприятие «ГКС»

(ООО «НПП «ГКС»)

ул. Московская, д.35, г. Казань, Республика Татарстан, Россия 420111

www.nppgks.com

mail@nppgks.com

Тел.: (843) 221 70 00

Факс (843) 221 70 01